**Коммунальное государственное предприятие «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области** объявляет о проведении закупа в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год способом запроса ценовых предложений, следующих изделий медицинского назначения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | **Наименование и характеристика** | **Единицаизмерения** | **Количество** | Цена | Сумма | Срок поставки |
|
| 1 | ABX Cleaner 1 литр | фл | 10 | 19799 | 197 990 | апрель-10 |
| 2 | ABX Minidil LMG 20 литров, дилюент | фл | 4 | 49199 | 196 796 | апрель-4 |
| 3 | ABX Minilyse LMG 1 литр | фл | 4 | 76999 | 307 996 | апрель-3, июнь-1 |
| 4 | ABX Minoclair 0,5 литров | фл | 4 | 23199 | 92 796 | апрель-4 |
| 5 | Антитела к вирусу гепатита С, калибратор для аппарата ARCHITECT | наб | 2 | 76758 | 153 516 | май-1, июль-1 |
| 6 | ВИЧ Комбо, калибратор для аппарата ARCHITECT | наб | 2 | 71064 | 142 128 | апрель-1, июнь-1 |
| 7 | ВИЧ Комбо, контроли для аппарата ARCHITECT | наб | 1 | 88146 | 88 146 | июль-1 |
| 8 | Поверхностный антиген вируса гепатита В качественный тест, калибратор для аппарата ARCHITECT | наб | 1 | 82452 | 82 452 | июль-1 |
| 9 | Поверхностный антиген вируса гепатита В качественный тест, контроли для аппарата ARCHITECT | наб | 1 | 71064 | 71 064 | июль-1 |
| 10 | Сифилис контроли для аппарата ARCHITECT | наб | 1 | 71064 | 71 064 | июль-1 |
| 11 | Сифилис, калибратор для аппарата ARCHITECT | наб | 1 | 88146 | 88 146 | июль-1 |
| 12 | Набор реагентов ВИЧ ПЦР (комплект 2) | наб | 3 | 98990 | 296 970 | апрель-1, июнь-2 |
| 13 | Набор реагентов ВГВ ПЦР (комплект 2) | наб | 2 | 78500 | 157 000 | июнь-2 |
| 14 | Набор реагентов ВГС ПЦР (комплект 2) | наб | 2 | 93900 | 187 800 | апрель-1, июнь-1 |
| 15 | Набор реагентов ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ (комплект 1, вариант 1-16)  | наб | 2 | 45100 | 90 200 | июнь-2 |
| 16 |  Kemtrol Serum Control-Abnormal к анализатору белковых фракций SAS-1  | наб | 1 | 142600 | 142 600 | июль-1 |
| 17 | Kemtrol Serum Control-Normal к анализатору белковых фракций SAS-1  | наб | 1 | 75470 | 75 470 | июль-1 |
| 18 | Total protein FS, Общий белок  | наб | 2 | 6700 | 13 400 | апрель-1, май-1 |
| 19 | TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка , норма  | наб | 1 | 38600 | 38 600 | июнь-1 |
| 20 | TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка , патология  | наб | 1 | 41600 | 41 600 | июнь-1 |
| 21 | Набор АМИНОТРАНСФЕРАЗА АлАТ (**ALT 360**) для приготовления 1200 мл рабочих растворов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АлАТ в сыворотке крови. Объем достаточен для 360 анализов. | наб | 3 | 14600 | 43 800 | апрель-3 |
| 22 | Тест-система "Белки сыворотки-24" реагент для определения белковых фракций на 240 анализов  | наб | 1 | 89630 | 89 630 | апрель-1 |
| 23 | Диагностикум бруцеллезный антигенный для реакции агглютинации (РА), жидкий (уп-4 фл по 15 мл) | уп | 7 | 22400 | 156 800 | апрель-2, июль-5 |
| 24 | Индикаторная универсальная бумага РН 1-12 (100 полос) | наб | 1 | 1900 | 1 900 | апрель-1 |
| 25 | Индикаторные полоски для мочи  | наб | 1 | 15000 | 15 000 | май-1 |
| 26 | Карты и реагенты для верификации Dweak: ID-DiaClon Anti-D 1x5 ml | фл | 10 | 43000 | 430 000 | апрель-5, июнь-5 |
| 27 | Контейнер компопласт 300/300 | шт | 400 | 738 | 295 200 | июнь-400 |
| 28 | Контроли BD Leucocount Combo Control Kit №4 (25 тестов) | уп | 1 | 97725 | 97 725 | апрель-1 |
| 29 | Контроли на анализатор Reflotron Precinorm (норма) 4 контроля по 2 мл | наб | 1 | 46130 | 46 130 | апрель-1 |
| 30 | Контроли на анализатор Reflotron Precipath (патология) 4 контроля по 2 мл | наб | 1 | 193420 | 193 420 | апрель-1 |
| 31 | Контрольная плазма (норма) для аппарата Coadata Контроль N 10\*1,0 | уп | 1 | 18000 | 18 000 | октябрь-1  |
| 32 | Контрольная плазма для специальных тестов Н 10\*1,0 SAC норма | уп | 2 | 40380 | 80 760 | апрель-2 |
| 33 | Контрольная плазма для специальных тестов П 10\*1,0 SAC патология | уп | 2 | 40380 | 80 760 | апрель-2 |
| 34 | Контрольные полоски на анализатор Reflotron Clean-Check (16шт/15 тестов) | уп | 2 | 17298 | 34 596 | апрель-1, июль-1 |
| 35 | Котрольная плазма (умеренно выраженная патология) 10\*1,0 | уп | 1 | 18000 | 18 000 | октябрь-1  |
| 36 | Котрольная плазма (высокая патология) А 10\*1,0 | уп | 1 | 18000 | 18 000 | октябрь-1  |
| 37 | Лимоннокислый натрий (цитрат натрия) | уп | 0,6 | 3600 | 2 160 | апрель-0,6 |
| 38 | Микрокюветы Plasma/Low Hb Microcuvettes, 4\*25 | уп | 2 | 105050 | 210 100 | октябрь-2 |
| 39 | Набор АПТВ Л-Минус (кремниевый активатор) 10\*10,0 мл АПТВ-Si L Minus; Раствор хлорида кальция 0,025М 10\*10,0 мл. | уп | 1 | 71550 | 71 550 | август-1 |
| 40 | Набор для подсчета остаточных клеток BD Plasma Count на 50 тестов | уп | 4 | 386485 | 1 545 940 | апрель-1, август-3 |
| 41 | Набор для подсчета остаточных лейкоцитов BD Leucocount 50 тестов | уп | 8 | 331000 | 2 648 000 | апрель-4, август-4 |
| 42 | Набор контрольной крови к анализатору ABX Micros:-ABX Minotrol 16N - 2,5 -ABX Minotrol 16L - 2,5-ABX Minotrol 16H - 2,5  | наб | 12 | 170999 | 2 051 988 | май-3, июнь-1, июль-1, август-3, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-1, декабрь-1 |
| 43 | Набор реагентов DiaMed Basic Q.C. Для внутреннего контроля качества | наб | 4 | 118415 | 473 660 | апрель-2, июнь-1, август-1 |
| 44 | Наконечники для реагентов на Tecan 1000 мкл | уп | 5 | 6100 | 30 500 | апрель-2, июнь-3 |
| 45 | Натрия гидрокарбонат | кг | 12 | 1900 | 22 800 | апрель-12 |
| 46 | Общий белок  | наб | 2 | 3400 | 6 800 | апрель-1, апрель-1 |
| 47 | Питательная среда на аппарат BACT/ALERT, анаэробные (уп-100 фл) | уп | 4 | 238000 | 952 000 | апрель-4 |
| 48 | Питательная среда на аппарат BACT/ALERT, аэробные (уп-100 фл) | уп | 4 | 298000 | 1 192 000 | апрель-4 |
| 49 | Программа по гематологии ВС90 EQAS 12\*2мл(3\*2мл 1 партия)(1 год - 4 партии) |  | 1 цикл (12 проб) | 657052 | 657 052 | апрель-1 |
| 50 | Программа по коагуляции ВС33 EQAS 12\*1мл  | уп | 1 | 327122 | 327 122 | апрель-1 |
| 51 | Промывочный раствор А | кор | 6 | 56885 | 341 310 | апрель-3, май-3 |
| 52 | Проточная жидкость BD Facs Flow Sheath Fluid, 20 литров | фл | 3 | 25850 | 77 550 | апрель-3 |
| 53 | Распределитель стер. магнитов (Magnet dispenser) 1 фл.-100 магнитов | фл | 2 | 29887 | 59 774 | апрель-2 |
| 54 | Вероналовый буфер (Owrens Veronal buffer) . Раствор буфер Оуренс, 10\*25,0 мл | уп | 1 | 22750 | 22 750 | август-1 |
| 55 | Раствор для пробоподготовки Cell Wash 5 литров | фл | 1 | 22700 | 22 700 | апрель-1 |
| 56 | Раствор для чистки аппарата Facs Clean 5 литров | фл | 1 | 25850 | 25 850 | апрель-1 |
| 57 | Раствор промывочный для выключения аппарата Facs Shutdown Solution 5 литров | фл | 5 | 25850 | 129 250 | апрель-5 |
| 58 | Раствор ACD-A 500,0 | шт | 25 | 2203 | 55 075 | апрель-25 |
| 59 | Расходный материал к автоматическому СОЭ анализатору LATEX CONTRLS (6 тестов) | наб | 2 | 38500 | 77 000 | апрель-1, июнь-1 |
| 60 | Реагент PRE-TRIGGER (4\*975 мл) | уп | 12 | 85299 | 1 023 588 | апрель-4, май-4, июль-4 |
| 61 | Реагент TRIGGER (4\*975 мл) | уп | 15 | 44302 | 664 530 | апрель-5, май-5, июль-5 |
| 62 | Реакционные ячейки REACTION VESSELS | уп | 6 | 108102 | 648 612 | апрель-3, июль-3 |
| 63 | Солевой агар (0,5 кг) | фл | 5 | 17995 | 89 975 | июль-5 |
| 64 | Среда Кода (SDS - бульон) фл - 250 г | фл | 1 | 9450 | 9 450 | апрель-1 |
| 65 | Стандартные эритроциты для определения групп крови обратным (перекрестным) методом А1В | наб | 64 | 40000 | 2 560 000 | апрель-16, май-8, июнь-8, июль-8, август-8, сентябрь-8, октябрь-8 |
| 66 | Теплоотводящая жидкость к анализатору белковых фракций SAS-1 | фл | 1 | 19790 | 19 790 | ноябрь-1 |
| 67 | Тиогликолевая среда (250 гр) | фл | 4 | 12500 | 50 000 | сентябрь-4 |
| 68 | Среда Сабуро | шт | 1 | 38990 | 38 990 | апрель-1 |
| 69 | Универсальный калибратор 10\*1,0 | уп | 1 | 30000 | 30 000 | апрель-1 |
| 70 | Фактор VIII донорная дефицитная (1,0\*10,0 количество тестов 200-400) | уп | 2 | 61440 | 122 880 | апрель-1, август-1 |
| 71 | Фибриноген по Клаусу (тромбиновый реагент) (10\*2 мл) | уп | 2 | 36810 | 73 620 | апрель-1, август-1 |
| 72 | Флакон в комплекте с крышкой (прозрачного цвета) | фл | 4000 | 40 | 160 000 | апрель-4000 |
| 73 | Цоликлон Анти Kell супер1 уп-10фл (10фл\*5 мл) | фл | 40 | 2550 | 102 000 | апрель-10, май-20, июль-10 |
| 74 | Цоликлон Анти А1 1 уп-10фл (10 фл\*10 мл) | фл | 5 | 1100 | 5 500 | май-5 |
| 75 | Цоликлон анти АВ1 уп - 10 фл (10 фл\*10 мл) | фл | 5 | 1950 | 9 750 | апрель-5 |
| 76 | Цоликлон Анти Д1 уп-10фл (10 фл\*5 мл) | фл | 100 | 1300 | 130 000 | апрель-40, май-60 |
| 77 | Цоликлон анти Е (Е большое) 1 уп-10фл (10 фл\*5 мл) | фл | 15 | 1950 | 29 250 | апрель-5июль-10 |
| 78 | Цоликлон анти е (малая) супер1 уп-10фл (10фл\*5 мл) | фл | 15 | 3800 | 57 000 | апрель-5июль-10 |
| 79 | Цоликлон анти С (большое) 1 уп-10фл (10 фл\*5мл) | фл | 10 | 2300 | 23 000 | апрель-10 |
| 80 | Цоликлон анти с (малая) 1 уп-10фл (10фл\*5 мл) | фл | 10 | 3800 | 38 000 | июль-10 |
| 81 | Набор реагентов для определения АЛТ к анализатору Сапфир | наб | 1 | 21800 | 21 800 | август-1 |
| 82 | Калибратор Protein (Total) 5,0 мл | фл | 1 | 23000 | 23 000 | апрель-1 |
|  |  |  |  |  |  |   |

Товар должен быть доставлен: г. Костанай, ул. Быковского, 4А.

Требуемый срок поставки: согласно графика поставки.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901" \o "Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 \«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2016 г.)" \t "_parent) Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.11.2009 года № 1729.

Конверты с ценовыми предложениями предоставляются по адресу: г. Костанай, ул. Быковского, 4А, корпус Б, кабинет № 214.

Окончательный срок представления ценовых предложений **до 10:00 часов «15» марта 2017 года**.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в **10:15 часов «15» марта 2017 года** по следующему адресу: Быковского, 4А, корпус Б, кабинет № 214.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик уведомляет об этом, путем размещения на интернет-ресурсе donor-kostanay.kz Протокола об итогах.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-7142-26-63-32.